Рекомендации управляющим организациям и организациям, оказывающим коммунальные услуги на территории Долгодеревенского сельского поселения

(во исполнение требований пожарной безопасности)

Во исполнение решения КЧС Челябинской области от 13.02.2018г. №1-2018, в рамках установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования в период с 15.03.2018г. по 15.04.2018г.  Администрация Долгодеревенского сельского поселения всем организациям, управляющим жилищным фондом и оказывающим коммунальные услуги на территории Долгодеревенского сельского поселения, рекомендует незамедлительно обеспечить:

- Очистку от мусора и недопущение в дальнейшем захламления чердаков, лифтовых шахт и лестничных клеток многоквартирных жилых домов на территории сельского поселения.

- Очистку территории сельского поселения, в том числе, в пределах противопожарных расстояний между многоквартирными домами, от горючих отходов, мусора, тары. Установление запрета на сжигание отходов и тары, разведение костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений.

- Приведение источников противопожарного водоснабжения в соответствие с установленными требованиями, их утепление и очистку от снега и льда на территории сельского поселения.

- Очистку подъездов, проездов к зданиям, сооружениям от посторонних предметов для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей, обеспечения беспрепятственного забора воды из источников водоснабжения на территории сельского поселения.

- Организацию работы по установке (восстановлению) наружного освещения территорий сельского поселения, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, запасных выходов из зданий и размещения пожарного инвентаря вблизи подъездов к пожарным водоемам.

- Проведение ревизии поквартирных электросетей с целью выявления их перегрузок на территории сельского поселения.

- Осуществление иных полномочий в рамках, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) для организаций, в вéдении которых находятся объекты защиты – жилищный фонд, территория, предназначенная для размещения и обслуживания жилищного фонда, а также территории и объекты общего пользования.

Глава поселения					    	    Н.Н. Битюкова