Приложение №1

к конкурсной документации

А К Т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома   с. Долгодеревенское,  ул. Ленина , д. 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

- Серия, тип постройки  -

- Год постройки:        1977

- Степень износа по данным государственного технического учета:     35%

по состоянию на __25.03.2013 года.

- Степень фактического износа _____________________________________________________

- Год последнего капитального ремонта: 2016 год  - капремонт кровли из профнастила

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу: отсутствует

- Количество этажей:                       2

- Наличие подвала:                         есть

- Наличие цокольного этажа:        нет

- Наличие мансарды:                     нет

- Наличие мезонина:                      нет

- Количество квартир:                   18

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:   нет

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений  непригодными для проживания): отсутствует

- Строительный объем:       5647 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:

1458,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 881,7  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящая в состав общего имущества в   многоквартирном доме): 0   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):   503,9 кв.м

20. Количество лестниц: 2 (две) шт.

21. Уборочная площадь общих коридоров:   0  кв.м

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 72,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) – 0  кв.м

24.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2127 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка: 74:19:0310063:482

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или прочая система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. ФУНДАМЕНТ | Бутовый, ленточный | удовл. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные СТЕНЫ | Кирпичные | удовл. |
| 3. ПЕРЕГОРОДКИ | кирпичные | Удовл. |
| 4. ПЕРЕКРЫТИЯ чердачные междуэтажные подвальные | ж\б плиты ж\б плиты | Удовл. Удовл. |
| 5. КРЫША | Стропила деревянные, профнастил | Хорошее |
| 6. ПОЛЫ | бетонная стяжка | Удовл. |
| 7. ПРОЕМЫ окна двери | Двухстворные, остекленные Филенчатые, металлические | Удовл. |
| 8. ОТДЕЛКА внутренняя наружная | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей штукатурка стен,окраска | Удовл. |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  | Удовл. |
| ванны напольные | установлены |  |
| электроплиты | отсутствует |  |
| телефонные сети и оборудование | отсутствует |  |
| сети проводного радиовещания | отсутствует |  |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | приточно-вытяжная естеств. | работоспособное |
| (другое) |  |  |
| 10. ВНУТРИДОМОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |
| электроснабжение | открытая электропроводка | работоспособное |
| холодное водоснабжение | Стальные, металлопластиковые трубы | работоспособное |
| горячее водоснабжение | Стальные, металлопластиковые трубы | работоспособное |
| водоотведение | Чугунные, пластиковые трубы | работоспособное |
| газоснабжение | Стальные трубы | работоспособное |
| отопление (от внешних котельных) | Котельная центральная | работоспособное |
| отопление ( от домовой эл.котельной) | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ | отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. КРЫЛЬЦО | Цементно-бетонное | Удовл. |

Заместитель главы администрации муниципального образования Долгодеревенское сельское поселение

___________________________________                           Конаков А.В.

(подпись)

« __  » ____________  2019г.

М.П.